**WYKAZ BUDYNKÓW I PUNKTÓW ODBIORU**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków mieszkalnych i biurowych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. zlokalizowanych we Wrocławiu przy nw. ulicach:

1. Zielnej 4 – 22;
2. Krępickiej 44 – 44F;
3. Krępickiej 46 – 46D;
4. Dolnobrzeskiej 24 – 30;
5. Brzezińskiej 13 – 29 ;
6. Brzezińskiej 31 – 43 ;
7. Zielnej 4A – 4D;
8. Kasztelańskiej 13 – 19 i Kasztelańskiej 21;
9. Bytomskiej 1 i Bytomskiej 3 – 5;
10. Prochowickiej 2 – 4;
11. Prochowickiej 6 – 8;
12. Prochowickiej 10 – 12;
13. Prochowickiej 1 – 5;
14. Prochowickiej 7 – 11;
15. Prochowickiej 13 – 17;
16. Bolesława Krzywoustego 91 i Bolesława Krzywoustego 93 – 93A;
17. Stabłowice / Wojanowskiej 30/K;
18. Dolnobrzeskiej 13-17;
19. Dolnobrzeskiej 19-23;
20. Dolnobrzeskiej 25-29;
21. Dolnobrzeskiej 31-31A;
22. Dolnobrzeskiej 33-37;
23. Dolnobrzeskiej 39-43;
24. Dolnobrzeskiej 45-49;
25. Błońskiej 1-5;
26. Błońskiej 7-9;
27. Prężyckiej 19-23;
28. Prężyckiej 25-29;
29. Prężyckiej 31-35;
30. Prężyckiej 37-41;
31. Prężyckiej 66-70;
32. Prężyckiej 72-76,
33. Dolnobrzeskiej 36 – 36A;
34. Dolnobrzeskiej 40 – 40A;
35. Dolnobrzeskiej 42 – 42A;
36. Dolnobrzeskiej 44 – 44A;
37. Bolesława Krzywoustego 285;
38. Stanisława Przybyszewskiego 102 – 104 – budynek biurowy;
39. Tylnej 14 – budynek biurowy;

**WYKAZ ADRESOWY MIEJSC ODBIORU PALIWA GAZOWEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Miejsce odbioru paliwa gazowego** | **Moc**  **zamówiona**  **[m3/h]** | **Taryfa** | **Przewidywane zużycie**  **[m3/rok]** | **Układ pomiarowy** | **Urządzenia**  **gazowe** | **Ilość urządzeń**  **[szt.]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zielna 16 | 45 | W-5 | 132.500 | Gazomierz miechowy Metrix G-65 | kocioł gazowy  o mocy 250kW | 2 |
| 2 | Krępicka 44C | 23 | W-5 | 65.300 | Gazomierz miechowy ACTARIS G-25 | kocioł gazowy  o mocy 213kW | 2 |
| 3 | Krępicka 46B | 18 | W-5 | 48.400 | Gazomierz miechowy ACTARIS G-25 | kocioł gazowy  o mocy 323kW | 1 |
| 4 | Dolnobrzeska 26 | 11 | W-5 | 32.400 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 250kW | 1 |
| 5 | Brzezińska 23 | 27 | W-5 | 87.400 | Gazomierz miechowy Metrix G-40 | kocioł gazowy  o mocy 250kW | 2 |
| 6 | Brzezińska 39 | 25 | W-5 | 65.500 | Gazomierz miechowy Metrix G-40 | kocioł gazowy  o mocy 200kW | 2 |
| 7 | Zielna 4B | 13 | W-5 | 32.500 | Gazomierz miechowy Metrix G-16 | kocioł gazowy  o mocy 200kW | 1 |
| 8 | Kasztelańska 19 | 45 | W-5 | 89.800 | Gazomierz rotorowy COMMON G-16 | kocioł gazowy  o mocy 360kW | 2 |
| 9 | Bytomska 3 | 28 | W-5 | 66.800 | Gazomierz miechowy Metrix G-40 | kocioł gazowy  o mocy 364kW | 1 |
| 10 | Prochowicka 2 | Poniżej 10 | W-4 | 19.800 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 50kW | 2 |
| 11 | Prochowicka 6 | Poniżej 10 | W-4 | 18.300 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 50kW | 2 |
| 12 | Prochowicka 12 | Poniżej 10 | W-4 | 18.100 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 50kW | 2 |
| 13 | Prochowicka 3 | Poniżej 10 | W-4 | 25.600 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 90kW  kocioł gazowy  o mocy 70kW | 1  1 |
| 14 | Prochowicka 9 | Poniżej 10 | W-4 | 25.700 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 90kW  kocioł gazowy  o mocy 70kW | 1  1 |
| 15 | Prochowicka 15 | Poniżej 10 | W-4 | 26.700 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 90kW  kocioł gazowy  o mocy 70kW | 1  1 |
| 16 | Krzywoustego 91 | 18 | W-5 | 58.600 | Gazomierz miechowy METRIX G-40 | kocioł gazowy  o mocy 141kW | 2 |
| 17 | Wojanowska 30/K | 460 | W-6 | 680.000 | Gazomierz rotorowy  G-100 | kocioł gazowy  o mocy 1300kW  kocioł gazowy  o mocy 1600kW | 2  1 |
| 18 | Dolnobrzeska 15 | Poniżej 10 | W-4 | 12.200 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 19 | Dolnobrzeska 21 | Poniżej 10 | W-4 | 12.000 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 20 | Dolnobrzeska 27 | Poniżej 10 | W-4 | 11.300 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 21 | Dolnobrzeska 31A | Poniżej 10 | W-4 | 8.500 | Gazomierz miechowy G-6 | kocioł gazowy  o mocy 60 kW | 1 |
| 22 | Dolnobrzeska 35 | Poniżej 10 | W-4 | 11.000 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 23 | Dolnobrzeska 41 | Poniżej 10 | W-4 | 13.400 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 24 | Dolnobrzeska 47 | Poniżej 10 | W-4 | 13.400 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 25 | Błońska 3 | Poniżej 10 | W-4 | 11.300 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 26 | Błońska 7 | Poniżej 10 | W-4 | 8.000 | Gazomierz miechowy G-6 | kocioł gazowy  o mocy 60 kW | 1 |
| 27 | Prężycka 21 | Poniżej 10 | W-4 | 12.200 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 28 | Prężycka 27 | Poniżej 10 | W-4 | 13.400 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 29 | Prężycka 33 | Poniżej 10 | W-4 | 12.000 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 30 | Prężycka 39 | Poniżej 10 | W-4 | 12.000 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 31 | Prężycka 68 | Poniżej 10 | W-4 | 12.000 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 32 | Prężycka 74 | Poniżej 10 | W-4 | 13.000 | Gazomierz miechowy G-10 | kocioł gazowy  o mocy 45 kW | 2 |
| 33 | Dolnobrzeska 36A | Poniżej 10 | W-4 | 15.600 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 50kW | 2 |
| 34 | Dolnobrzeska 40A | Poniżej 10 | W-4 | 14.500 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 50kW | 2 |
| 35 | Dolnobrzeska 42A | Poniżej 10 | W-4 | 15.800 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 50kW | 2 |
| 36 | Dolnobrzeska 44A | Poniżej 10 | W-4 | 11.800 | Gazomierz miechowy Metrix G-25 | kocioł gazowy  o mocy 50kW | 2 |
| 37 | Krzywoustego 285 | Poniżej 10 | W-4 | 7.500 | Gazomierz miechowy | kocioł gazowy  o mocy 43kW | 1 |
| 38 | Przybyszewskiego 102/104 | Poniżej 10 | W-4 | 9.000 | Gazomierz miechowy | kocioł gazowy  o mocy 84kW | 1 |
| 39 | Tylna 14 | Poniżej 10 | W-4 | 9 .800 | Gazomierz miechowy | kocioł gazowy  o mocy 84kW | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Σ 1 753 100** |  |  |  |

Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu.