**Załącznik Nr 1**

do SIWZ

Wykaz adresowy budynków mieszkalnych z wyszczególnieniem ilości lokali, wodomierzy zimnej i ciepłej wody do wymiany, ciepłomierzy mieszkaniowych do wymiany oraz ilości wodomierzy do legalizacji

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Adres budynku** | **Istniejąca ilość lokali w budynku** | **Istniejąca ilość wodomierzy wody zimnej w budynku-**  **do wymiany** | **Istniejąca ilość wodomierzy wody ciepłej w budynku-**  **do wymiany** | **Istniejąca ilość ciepłomierzy w budynku-**  **do wymiany** | **Istniejąca ilość wodomierzy na dopływie wody zimnej do podgrzewaczy**  **w budynku -**  **do legalizacji** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **ul. Dolnobrzeska 36-36a**  **(1 budynek)** | **17 lokali mieszkalnych;**  **2 lokale usługowe;**  **1 kotłownia** | 19(\*)+  2(\*\*\*\*)  **21 szt.** | 19(\*)+  1(\*\*\*\*)  **20 szt.** | **-------** | **1** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **2.** | **ul. Dolnobrzeska 40-40a**  **(1 budynek)** | **17 lokali mieszkalnych;**  **2 lokale usługowe;**  **1 kotłownia** | 19(\*)+  2(\*\*\*\*)  **21 szt.** | 19(\*)+  1(\*\*\*\*)  **20 szt.** | **-------** | **1**(\*\*\*\*) **szt.** |
| **3.** | **ul. Dolnobrzeska 42-42a**  **(1 budynek)** | **17 lokali mieszkalnych;**  **2 lokale usługowe;**  **1 kotłownia** | 19(\*)+  2(\*\*\*\*)  **21 szt.** | 19(\*)+  1(\*\*\*\*)  **20 szt.** | **-------** | **1** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **4.** | **ul. Dolnobrzeska 44-44a**  **(1 budynek)** | **18 lokali mieszkalnych;**  **1 kotłownia** | 18(\*)+  2(\*\*\*\*)  **20 szt.** | 18(\*)+  1(\*\*\*\*)  **19 szt.** | **-------** | **1** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **5.** | **ul. Prochowicka 1-3-5**  **(1 budynek)** | **27 lokali mieszkalnych;**  **3 pomieszczenia porządkowe;**  **1 kotłownia** | 27(\*)+  3(\*\*\*)+  2(\*\*\*\*)  **32 szt.** | 27(\*)+  3(\*\*\*)+ 1(\*\*\*\*)  **31 szt.** | **-------** | **1** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **6.** | **ul. Prochowicka 7-9-11**  **(1 budynek)** | **27 lokali mieszkalnych;**  **2 pomieszczenia porządkowe;**  **1 kotłownia** | 27(\*)+  2(\*\*\*)+  2(\*\*\*\*)  **31 szt.** | 27(\*)+  2(\*\*\*)+  1(\*\*\*\*)  **30 szt.** | **-------** | **1**(\*\*\*\*) **szt.** |
| **7.** | **ul. Prochowicka 13-15-17**  **(1 budynek)** | **27 lokali mieszkalnych;**  **1 pomieszczenie porządkowe;**  **1 kotłownia** | 27(\*)+  1(\*\*\*)+  2(\*\*\*\*)  **30 szt.** | 27(\*)+  1(\*\*\*)+  1(\*\*\*\*)  **29 szt.** | **-------** | **1**(\*\*\*\*) **szt.** |
| **8.** | **ul. Prochowicka 2-4**  **(1 budynek)** | **18 lokali mieszkalnych;**  **1 pomieszczenie porządkowe;**  **1 kotłownia** | 18(\*)+  1(\*\*\*)+  2(\*\*\*\*)  **20 szt.** | 18(\*)+  1(\*\*\*)+  1(\*\*\*\*)  **20 szt.** | **-------** | **1** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **9.** | **ul. Prochowicka 6-8**  **(1 budynek)** | **18 lokali mieszkalnych;**  **1 pomieszczenie porządkowe;**  **1 kotłownia** | 18(\*)+  1(\*\*\*)+  2(\*\*\*\*)  **21 szt.** | 18(\*)+  1(\*\*\*)+  1(\*\*\*\*)  **20 szt.** | **-------** | **1** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **10.** | **ul. Prochowicka 10-12**  **(1 budynek)** | **18 lokali mieszkalnych;**  **1 pomieszczenie porządkowe;**  **1 kotłownia** | 18(\*)+  1(\*\*\*)+  2(\*\*\*\*)  **21 szt.** | 18(\*)+  1(\*\*\*)+  1(\*\*\*\*)  **20 szt.** | **-------** | **1** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **11** | **ul. Krzywoustego 91**  **ul. Krzywoustego 93-93a**  **(2 budynki)** | **54 lokale mieszkalne;**  **2 pomieszczenia gospodarcze;**  **1 kotłownia** | 2(\*\*\*)+  1(\*\*\*\*)  **3 szt.** | **-------** | 54(\*\*)  **54 szt.** | **-------** |
| **Razem** | | | **241 szt.** | **229 szt.** | **54 szt.** | **10**(\*\*\*\*) **szt.** |

(\*)– urządzenia pomiarowe zlokalizowane na klatkach schodowych w szachtach instalacyjnych;

(\*\*) – urządzenia pomiarowe zlokalizowane w lokalach mieszkalnych;

(\*\*\*) – urządzenia pomiarowe zlokalizowane w pomieszczeniach gospodarczych dla firm sprzątających;

(\*\*\*\*) – wodomierze zlokalizowane w kotłowniach .