**Załącznik Nr 2**

do SIWZ

Wykaz adresowy budynków mieszkalnych z wyszczególnieniem ilości lokali, wodomierzy zimnej i ciepłej wody do wymiany oraz ilości wodomierzy do legalizacji

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Adres budynku** | **Istniejąca ilość lokali w budynku** | **Istniejąca ilość wodomierzy wody zimnej w budynku-**  **do wymiany** | **Istniejąca ilość wodomierzy wody ciepłej w budynku-**  **do wymiany** | **Istniejąca ilość wodomierzy na dopływie wody zimnej do podgrzewaczy**  **w budynku -**  **do legalizacji** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **ul. Rodzynkowa 2, 4-6, 8-10, 12-14**  **ul. Daktylowa 1, 3, 5**  **(7 budynków)** | **203 lokale mieszkalne;**  **3 pomieszczenia gospodarcze;**  **7 węzłów cieplnych** | 203(\*)+  3(\*\*\*)=  **206 szt.** | 203(\*)+  3(\*\*\*)=  **206 szt.** | **7**(\*\*\*\*) **szt.** |
| **2.** | **ul. Wojanowska 2, 4, 6, 8-10, 12-14, 16-18, 20-22, 24, 26-28**  **(9 budynków)** | **259 lokali mieszkalnych;**  **3 pomieszczenia gospodarcze;**  **9 węzłów cieplnych** | 259(\*)+  3(\*\*\*) =  **262 szt.** | 259(\*)+  3(\*\*\*)=  **262 szt.** | **9**(\*\*\*\*) **szt.** |
| **3.** | **ul. Wojanowska 54-56, 58, 60, 62-64, 66-68, 70, 72, 74-76, 78-80, 82-84**  **(10 budynków)** | **292 lokale mieszkalne;**  **3 pomieszczenia gospodarcze;**  **10 węzłów cieplnych** | 292(\*)+  3(\*\*\*)=  **295 szt.** | 292(\*)+  3(\*\*\*)=  **295 szt.** | **10**(\*\*\*\*) **szt.** |
| **4** | **ul. Wojanowska 30,,32,34-36,**  **38-40,42-44,46-48,50-52**  **(7 budynków)** | **7 węzłów cieplnych** | **-------** | **-------** | **7** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **5.** | **ul.Wojanowska 30 K**  **(1 budynek wolnostojący)** | **1 kotłownia** | **……..** | **…….** | 1 (\*\*\*\*) szt |
| **6.** | **ul. Rodzynkowa 1, 3, 5**  **(3 budynki)** | **80 lokali mieszkalnych;**  **3 węzły cieplne** | 80(\*)  **80 szt.** | 80(\*)  **80 szt.** | **3** (\*\*\*\*)**szt.** |
| **7** | **ul. Zielna 4a-4d**  **(1 budynek)** | **44 lokale mieszkalne;**  **1 pomieszczenie gospodarcze;**  **1 kotłownia** | 44(\*)+  1(\*\*\*)+  1(\*\*\*\*)=  **46 szt.** | 44(\*)+  1(\*\*\*)=  **45 szt.** | **-------** |
| **Razem** | | | **889 szt.** | **888 szt.** | **38 szt.** |

(\*)– urządzenia pomiarowe zlokalizowane na klatkach schodowych w szachtach instalacyjnych;

(\*\*) – urządzenia pomiarowe zlokalizowane w lokalach mieszkalnych;

(\*\*\*) – urządzenia pomiarowe zlokalizowane w pomieszczeniach gospodarczych dla firm sprzątających;

(\*\*\*\*) – wodomierze zlokalizowane w kotłowniach / węzłach cieplnych w budynkach.