Załącznik nr 1do SIWZ

Wykaz

Kotłowni gazowych i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i wolnostojących stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

| L.p. | Adres kotłowni Ogrzewane budynki | Opis kotłów gazowych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kotłownia - ul. Krzywoustego nr 91 (bud. mieszkalne Krzywoustego 91 i 93-93A) | 2 kotły gazowe UNICAL MODULEX EXT 150 o mocy 146kW, każdy kocioł |
| 2. | Kotłownia - ul. Krzywoustego 285 (bud. mieszkalny Krzywoustego 285) | 1 kocioł gazowy Hoval typu TopGas 45 o mocy 43kW |
| 3. | Kotłownia - ul. Zielna 4b (bud. mieszkalny Zielna 4a-4d) | 1 kocioł gazowy Hoval typu Ultragas o mocy 200kW |
| 4. | Kotłownia - ul. Zielna nr 16 (bud. mieszkalny Zielna 4-22) | 2 kotły gazowe Buderus o mocy 250kW, każdy kocioł |
| 5. | Kotłownia - ul. Kasztelańska nr 19 (bud. mieszkalne Kasztelańska 13-19 i 21) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o łącznej mocy 720kW |
| 6. | Kotlownia - ul. Krępicka nr 44c (bud. mieszkalny Krępicka 44-44F) | 2 kotły gazowe Buderus typu GE 434 o mocy 213kW, każdy kocioł |
| 7. | Kotłownia - ul. Krępicka nr 46b (bud. mieszkalny Krępicka 46-46d) | 1 kocioł gazowy Buderus typu GE 434 o mocy 323kW |
| 8. | Kotlownia - ul. Brzezińska nr 23 (bud. mieszkalny Brzezińska 13-29) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 250kW, każdy kocioł |
| 9. | Kotlownia - ul. Brzezińska nr 39 (bud. mieszkalny Brzezińska 31-43) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 200kW, każdy kocioł |
| 10. | Kotlownia - ul. Dolnobrzeska nr 26 (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 24-30) | 1 kocioł gazowy Hoval typu Ultragas o mocy 250kW |
| 11. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska nr 36a (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 36-36a) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 12. | Kotlownia - ul. Dolnobrzeska 40a (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 40-40a) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 13. | Kotłownia - ul .Dolnobrzeska 42a (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 42-42a) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 14. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 44a (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 44-44a) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 15. | Kotlownia - ul. Prochowicka nr 2 (bud. mieszkalny Prochowicka 2-4) | 2 kotły gazowe Hoval typu ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 16. | Kotłownia - ul. Prochowicka nr 6 (bud. mieszkalny Prochowicka 6-8) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 17. | Kotlownia - ul. Prochowicka nr 12 (bud. mieszkalny Prochowicka 10-12) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas o mocy 50kW, każdy kocioł |
| 18. | Kotłownia - ul. Prochowicka nr 3 (bud. mieszkalny Prochowicka 1-5) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas: 1 kocioł o mocy 90kW i 1 kocioł o mocy 70kW |
| 19. | Kotłownia - ul. Prochowicka nr 9 (bud. mieszkalny Prochowicka 7-11) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas: 1 kocioł o mocy 90kW i 1 kocioł o mocy 70kW |
| 20. | Kotłownia - ul. Prochowicka nr 15 (bud. mieszkalny Prochowicka 13-17) | 2 kotły gazowe Hoval typu Ultragas: 1 kocioł o mocy 90kW i 1 kocioł o mocy 70kW |
| 21. | Kotłownia - ul. Bytomska nr 3 (bud. mieszkalne Bytomska 1-3 i 5) | 1 kocioł gazowy Hoval typu Ultragas, o mocy 364kW |
| 22. | Osiedlowa kotłownia - ul. Wojanowska 30/K (budynek wolnostojący) | 3 kotły gazowe Viessmann Vitoplex 200 typ sx2A o mocy: 1 x 1600kW + 2 x 1300kW i Aparat Grzewczo Wentylacyjny |
| 23. | Kotłownia - ul. Przybyszewskiego nr 102/104 (bud. biurowy) | 1 kocioł gazowy VAILANT o mocy 84kW |
| 24. | Kotłownia - ul. Tylna 14 (bud. biurowy) | 1 kocioł gazowy VAILANT o mocy 84kW |
| 25. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 35 (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 33-37) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 26. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 31A (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 31A-31) | 1 kocioł gazowy Viessmann typu VITODENS 200-W o mocy 60kW |
| 27. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 27 (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 25-29) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 28. | Kotłownia - ul. Prężycka 33 (bud. mieszkalny Prężycka 31-35) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 29. | Kotłownia - ul. Prężycka 39 (bud. mieszkalny Prężycka 37-41) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 30. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 15 (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 13-17) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 31. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 21 (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 19-23) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 32. | Kotłownia - ul. Prężycka 21 (bud. mieszkalny Prężycka 19-23) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 33. | Kotłownia - ul. Prężycka 27 (bud. mieszkalny Prężycka 25-29) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 34. | Kotłownia - ul. Błońska 3 (bud. mieszkalny Błońska 1-5) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 35. | Kotłownia - ul. Błońska 7 (bud. mieszkalny Błońska 7-9) | 1 kocioł gazowy Viessmann typu VITODENS 200-W o mocy 60kW |
| 36. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 41 (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 39-43) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 37. | Kotłownia - ul. Dolnobrzeska 47 (bud. mieszkalny Dolnobrzeska 45-49) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 38. | Kotłownia - ul. Prężycka 68 (bud. mieszkalny Prężycka 66-70) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |
| 39. | Kotłownia - ul. Prężycka 74 (bud. mieszkalny Prężycka 72-76) | 2 kotły gazowe Viessmann typu VITODENS 200-W o łącznej mocy 90kW |

Uwaga:

Kotłownie na gwarancji : lp.1 i 25-39

| L.p. | Adres węzłów cieplnych Ogrzewane budynki | Opis węzłów cieplnych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Węzeł cieplny - ul. Górnicza nr 36 (bud. mieszkalny Górnicza 24-50) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co - 297kW, Q cw max – 273kW |
| 2. | Węzeł cieplny - ul. Leonarda da Vinci 6a (bud. mieszk. Leonarda da Vinci 5a-10a) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co – 143,5kW, Q cw max – 213kW |
| 3. | Węzeł cieplny - ul. Leonarda da Vinci 12a (bud. mieszkalny Leonarda da Vinci 11a-12c) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co – 112,9kW, Q cw max – 166kW |
| 4. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 30 (bud. mieszkalny Wojanowska 30) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 5. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 32 (bud. mieszkalny Wojanowska 32) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 6. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 36 (bud. mieszkalny Wojanowska 34-36) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 7. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 38 (bud. mieszkalny Wojanowska 38-40) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 8. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 42 (bud. mieszkalny Wojanowska 42-44) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 9. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 46 (bud. mieszkalny Wojanowska 46) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 10. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 48 (bud. mieszkalny Wojanowska 48) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 11. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 50 (bud. mieszkalny Wojanowska 50-52) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 12. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 56 (bud. mieszkalny Wojanowska 54-56) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 13. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 58 (bud. mieszkalny Wojanowska 58) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 14. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 60 (bud. mieszkalny Wojanowska 60) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 15. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 64 (bud. mieszkalny Wojanowska 62-64) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 16. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 68 (bud. mieszkalny Wojanowska 66-68) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 17. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 70 (bud. mieszkalny Wojanowska 70) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 18. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 72 (bud. mieszkalny Wojanowska 72) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 19. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 74 (bud. mieszkalny Wojanowska 74-76) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 20. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 80 (bud. mieszkalny Wojanowska 78-80) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 21. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 84 (bud. mieszkalny Wojanowska 82-84) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 22. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 1 (bud. mieszkalny Rodzynkowa 1) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 23. | Węzeł cieplny ul. Rodzynkowa 3 (bud. mieszkalny Rodzynkowa 3) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 24. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 5 (bud. mieszkalny Rodzynkowa 5) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 25. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 2 (bud. mieszkalny Rodzynkowa 2) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 26. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 6 (bud. mieszkalny Rodzynkowa 4-6) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 27. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 10 (bud. mieszkalny Rodzynkowa 8-10) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 28. | Węzeł cieplny - ul. Rodzynkowa 14 (bud. mieszkalny Rodzynkowa 12-14) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 29. | Węzeł cieplny - ul. Daktylowa 1 (bud. mieszkalny Daktylowa 1) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 30. | Węzeł cieplny - ul. Daktylowa 3 (bud. mieszkalny Daktylowa 3) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 31. | Węzeł cieplny - ul. Daktylowa 5 (bud. mieszkalny Daktylowa 5) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 32. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 2 (bud. mieszkalny Wojqanowska 2) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 33. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 4 (bud. mieszkalny Wojanowska 4) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 34. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 6 (bud. mieszkalny Wojanowska 6) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 35. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 8 (bud. mieszkalny ul. Wojanowska 8-10) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 36. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 12 (bud. mieszkalny Wojanowska 12-14) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 37. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 18 (bud. mieszkalny Wojanowska 16-18) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 38. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 20 (bud. mieszkalny Wojanowska 20-22) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 39. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 24 (bud. mieszkalny Wojanowska 24) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 40. | Węzeł cieplny - ul. Wojanowska 26 (bud. mieszkalny Wojanowska 26-28) | 1 Kompaktowy węzeł cieplny Danfoss c.o. + c.w.u. (priorytet c.w.u.) wymiennikowy o mocy 88kW-110kW |
| 41. | Węzeł cieplny - ul. Świstackiego 5 (bud. mieszkalny Świstackiego 5-13) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co - 285,6kW, Q cw max – 242,4kW |
| 42. | Węzeł cieplny - ul. Pakistańska 11 (bud. mieszkalny Pakistańska 5-11, Wietnamska 3) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co – 337kW, Q cw max – 220kW |
| 43. | Węzeł cieplny - ul. Birmańska 1 (bud. mieszkalny Birmańska 1, Mościckiego 42a-42c) | 1 Węzeł cieplny wymiennikowy, dwufunkcyjny o mocy: Q co – 247kW, Q cw max – 198kW |

Uwaga:

Węzły cieplne na gwarancji – L.p. 42-43.